| Форма 1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Ельнинский районный Центр детского творчества |
| --- |
| Полное наименование организации | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Ельнинский районный Центр детского творчества |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» (часть 4 статья 48); Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 N 398 "Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации"; Приказ Министерства экономического развития РФ от 24 октября 2011 г. № 591 «О порядке определения объемов снижения потребляемых государственным учреждением ресурсов в сопоставимых условиях». Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г.№ 2446р Государственная программа Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года». Договор № 0414/15-41 от 14.04.2015 по составлению «Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности» |
| Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Ельнинский районный Центр детского творчества ИНН 6706004576КПП 670601001 Адрес: 216330, Смоленская область, г.Ельня, пер.Глинки, д.6. Директор – Кирпичев Виктор Иванович Телефон 8(48146)4-16-74 Ответственный за энергосбережение - Васькина Валентина Ивановна |
| Полное наименование разработчиков программы | Общество с ограниченной ответственностью «Энерготранссервис» |
| Цели программы | Выполнение требований, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов для снижения расходов бюджетных средств. Разработка мероприятий, обеспечивающих устойчивое снижение потребления энергетических ресурсов. Определение сроков внедрения, источников финансирования и ответственных за исполнение разработанных предложений и мероприятий |
| Задачи программы | Повышение эффективности использования ТЭР; Внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления энергетических ресурсов на хозяйственные нужды; Модернизация учета ТЭР; Создание системы регулирования расхода и контроля потребления топливно-энергетических ресурсов; Повышение КПД действующих энергетических установок. Формирование сознания и энергосберегающего поведения персонала; Повышение квалификации специалистов организации в области энергосбережения |
| Целевые показатели программы | Целевые показатели программы представлены в Форме 2 |
| Сроки реализации программы | 2015-2017 гг. |
| Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы | Бюджетные средства – 30,17тыс.руб |
| Планируемые результаты реализации программы | Экономия электроэнергии – 3,5 тыс*кВт*ч Экономия тепловой энергии – 12,35 Гкал |

Форма 2

|  | СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ |
| --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Плановые значения целевых показателей программы |
|  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Снижение потребления ЭЭ в натуральном выражении | % | 51,5 | 0 | 0 |
| 2 | Снижение потребления ТЭ в натуральном выражении | % | 0 | 2,6 | 4,9 |
| 3 | Снижение потребления природного газа в натуральном выражении | % | - | - | - |
| 4 | Снижение потребления твердого и жидкого печного топлива в натуральном выражении | % | - | - | - |
| 5 | Снижение потребления воды в натуральном выражении | % | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Снижение потребления моторного топлива в натуральном выражении | % | - | - | - |
| 7 | Оснащенность приборами учета (ЭЭ) | % | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Доля оснащенности приборами учета (ТЭ) | % | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Доля оснащенности приборами учета (природный газ) | % | - | - | - |
| 10 | Доля оснащенности приборами учета (ГВС) | % | - | - | - |
| 11 | Доля оснащенности приборами учета (ХВС) | % | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Удельное потребление воды к штатной численности сотрудников | куб.м/чел*год | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 13 | Удельное потребление электроэнергии к штатной численности сотрудников | кВт*ч/чел*год | 10,44 | 10,44 | 10,44 |
| 14 | Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий за отопительный период | Гкал/кв.м в год | 0,181 | 0,176 | 0,167 |
| 15 | Удельный расход ГСМ (топливо)автотранспортом | т.у.т/км | - | - | - |

Форма 3

ЗНАЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПО ИТОГАМ РЕАЛИЗАЦИИ НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение базового (2014) года | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объемы потребления ЭЭ | кВт*ч /тыс.руб | 6811 | 40,9 |  |
|  | Объемы потребления ТЭ | Гкал /тыс.руб | 166,711 | 303,7 |  |
|  | Объемы потребления природного газа | м3 /тыс.руб | - | - |  |
|  | Объемы потребления твердого и жидкого печного топлива | Тонн /тыс.руб | - | - |  |
|  | Объемы потребления воды | м3 /тыс.руб | 70 | 4,4 |  |
|  | Объемы потребления моторного топлива | Л /тыс.руб | - | - |  |
|  | Количество вводов ЭЭ, всего | шт | 1 |  |
|  | Количество вводов ЭЭ, оснащенных приборами учета | шт | 1 |  |
|  | Количество вводов ТЭ, всего | шт | 1 |  |
|  | Количество вводов ТЭ, оснащенных приборами учета | шт | 1 |  |
|  | Количество вводов природного газа, всего | шт | - |  |
|  | Количество вводов природного газа, оснащенных приборами учета | шт | - |  |
|  | Количество вводов ГВС, всего | шт | - |  |
|  | Количество вводов ГВС, оснащенных приборами учета | шт | - |  |
|  | Количество вводов ХВС, всего | шт | 1 |  |
|  | Количество вводов ХВС, оснащенных приборами учета | шт | 1 |  |
|  | Численность работников | чел | 317 | 292 учащихся 25 работника |
|  | Общая площадь учреждения | м2 | 923,3 | 1 здание, Год постройки-1974, Отваливаемая площадь 923,3 |
|  | Количество автотранспорта стоящего на учете | шт | - |  |
|  | Количество автотранспорта стоящего на учете БУ,в отношении которого проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом. | шт | - |  |
|  | объем потребления горюче-смазочных материалов (ГСМ), по каждому виду топлива,автотранспортом; | тонн | - |  |
|  | Общий пробег автотранспортом БУ | км | - |  |

ХАРАКТЕРИСТИКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА.

Теплоснабжение здания осуществляется от котельной «Смоленскрегионтеплоэнерго» по 2х трубной тепловой сети 2Ф 76. Система отопления однотрубная, горизонтальная с нижним подключением радиаторов, приборы отопления - радиаторы РД М 140, регистры из гладких труб Ф 89. Централизованная система горячего водоснабжения отсутствует. Подогрев воды для нужд ГВС осуществляется при помощи электронагревателей. Здание подключено к системам централизованного водоснабжения и водоотведения. Учреждение имеет один ввод электроэнергии, оборудованный прибором учета ее потребления. На вводе установлен счетчик типа Энергомера ЦЭ 68038 в 2007г , дата последней поверки прибора – 15.10.2007 года, межповерочный интервал 16 лет.  Ввод тепловой энергии в здание оборудован прибором учета ТС. ТМК-Н в 2009 году, дата последней поверки прибора – 06.12.2013 года, межповерочный интервал 4 года. Ввод воды в Учреждение оборудованприбором учета СВК – 1532, в 2013 году, дата последней поверки прибора – 15.11.2013 года, межповерочный интервал 4 года., усовершенствования системы учета воды не требуется.

| Форма 4 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ |
| --- |
| N п/п | Наименование мероприятия программы | 2015 г. | 2016 г. |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | Экономия топливно-энергетических ресурсов | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | Экономия топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Назначение приказом ответственного за внедрение плана энергосбережения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Контроль и своевременное устранение утечек в теплосети и водоснабжении | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Обучение ответственных специалистов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности | Бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Контроль рабочих режимов и сроков поверки приборов учета энергоресурсов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Содействовать заключению энергосервисных контрактов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Проведение инструктажей сотрудников по экономии энергоресурсов, осуществление ежедневного контроля за работой электрического освещения, водоснабжения. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы | Бюджет | 5,8 | 3,5 | тыс.кВт·ч | 21 | X | X | X | X | X |
| 8 | Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами | X | X | X | X | X | Бюджет | 4,37 | 4,34 | Гкал | 7,91 |
| Всего по мероприятиям | 5,8 | X | X | 21 | X | 4,37 | X | X | 7,91 |

| N п/п | Наименование мероприятия программы | 2017 г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | Экономия топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | Промывка систем отопления | Бюджет | 20 | 8,01 | Гкал | 14,6 |
| Всего по мероприятиям | 20 | X | X | 14,6 |

| Форма 5 ОТЧЕТ |  |  |
| --- | --- | --- |
| О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ |
| И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ |
| КОДЫ на 1 января 2015 г. Дата Наименование организации:Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Ельнинский районный Центр детского творчества |  |
| N п/п Наименование показателя программы Единица измерения значения целевых показателей программы план факт отклонение 1 2 3 5 6 7 1 Снижение потребления ЭЭ в натуральном выражении % - - - 2 Снижение потребления ТЭ в натуральном выражении % - - - 3 Снижение потребления природного газа в натуральном выражении % - - - 4 Снижение потребления твердого и жидкого печного топлива в натуральном выражении % - - - 5 Снижение потребления воды в натуральном выражении % - - - 6 Снижение потребления моторного топлива в натуральном выражении % - - - 7 Оснащенность приборами учета (ЭЭ) % - - - 8 Доля оснащенности приборами учета (ТЭ) % - - - 9 Доля оснащенности приборами учета (природный газ) % - - - 10 Доля оснащенности приборами учета (ГВС) % - - - 11 Доля оснащенности приборами учета (ХВС) % - - - 12 Удельное потребление воды к штатной численности сотрудников куб.м/чел*год - - - 13 Удельное потребление электроэнергии к штатной численности сотрудников кВт*ч/чел*год - - - 14 Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий за отопительный период Гкал/кв.м в год - - - 15 Удельный расход ГСМ (топливо)автотранспортом т.у.т/км - - - Руководитель |  |  |  |  |
| (уполномоченное лицо) _______________ _____________________ |  |  |  |  |
| (должность) (расшифровка подписи) |
| Руководитель технической службы |  |  |  |  |  |
| (уполномоченное лицо) ___________________ _____________________ |  |  |  |  |
| (должность) (расшифровка подписи) |
| Руководитель финансово- |  |  |  |  |  |
| экономической службы |  |  |  |  |
| (уполномоченное лицо) ___________________ ____________________ |  |  |  |  |  |
| (должность) (расшифровка подписи) |
| "___" ______________ 20___ г. |  |  |  |  |  |

| Форма 6 ОТЧЕТ |
| --- |
| О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ |
| И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ |
|  |  |  | КОДЫ |  |  |  |  |  |  |
| на 1 января 2015 г. |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование организации:Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Ельнинский районный Центр детского творчества |

| N п/п | Наименование мероприятия программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий, в тыс. руб. | Экономия топливно-энергетических ресурсов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, в тыс. руб. |
|  |  | источник | план | факт | отклонение | план | факт | отклонение | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Проведение инструктажей сотрудников по экономии энергоресурсов, | Бюджет | н/д | - | - | - | н/д | - | - | н/д | - |
| 2 | Соблюдение графиков светового режима | Бюджет | н/д | - | - | - | н/д | - | - | н/д | - |
| 3 | Замена 6-ти входных дверей на металлические | Бюджет | н/д | 54 | - | - | н/д | - | - | н/д | - |
| 4 | Замена ламп накаливания на лампы дневного освещения ДРЛ | Бюджет | н/д | 78 | - | - | н/д | - | - | н/д | - |
| 5 | Замена 4-х окон на ПВХ | Бюджет | н/д | 60 | - | - | н/д | - | - | н/д | - |
| Всего по мероприятиям | X | - | 192 | - | X | X | X |  | - | - |
| СПРАВОЧНО: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего с начала года реализации программы | - | - | - | X | X | X | - | - | - |

Руководитель

(уполномоченное лицо)               ______________________  ______________ ___________________________

(должность)                    (подпись)                        (расшифровка подписи)

Руководитель технической службы

(уполномоченное лицо)              ________________  ________________  _______________________________

(должность)             (подпись)                      (расшифровка  подписи)

Руководитель финансово-

экономической службы

(уполномоченное лицо)              _______________  __________________  ______________________________

(должность)                 (подпись)   	           (расшифровка подписи)

"__" ______________ 20__ г.